VZOR

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

který předkládá osoba poskytující ubytovací služby v ubytovacích zařízeních ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví dle ust. § 21a zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje

- název a adresa ubytovacího zařízení, název a sídlo provozovatele, IČO provozovatele, kontaktní telefon,  odpovědná osoba – její vzdělání, délka praxe v oboru

- kategorie zařízení (dle § 43, odst. 1) vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- rozsah poskytovaných služeb, provoz sezónní či trvalý, provoz s poskytováním ubytování na dobu delší než  dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích

II. Základní stavebně-technické údaje o zařízení.

  - kopie kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu ( případně rozhodnutí o změně účelu užívání stavby) vydané věcně a místně příslušným stavebním úřadem, z kterého je patrno, že se jedná o stavbu ubytovacího zařízení

  - celková kapacita ubytovacího zařízení

  - počet ubytovacích jednotek a základní vybavení ubytovacích jednotek

  - způsob zásobování pitnou vodou - veřejný vodovod, studna  ( u studny uvést četnost a rozsah kontroly zdravotní nezávadnosti vody, uvést způsob zdravotního zabezpečení vody a jiné způsoby úpravy, předložit zpracovaný provozní řád studny)

  - způsob výroby teplé vody, četnost a způsob čištění akumulačních nádrží na teplou vodu

  - vytápění objektu

  - způsob větrání – přirozené okny, nucené (WC, umývárny, sprchy), klimatizace (způsob a četnost čištění, četnost výměny filtrů)

  - osvětlení – denní, umělé, sdružené

- při  ubytování poskytovaném v ubytovacích zařízeních na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích má provozovatel povinnost uvést  v provozním řádu  dále následující informace:

- počet a plochu ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob -  je nutno podrobně rozepsat dle jednotlivých ubytovacích jednotek (vypsat pokoje o ploše a kolik  je umístěných lůžek, např. 2 x pokoj o ploše 15 m2, na každém pokoji 2 lůžka apod. (dle vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavbu jsou uvedeny plochy pokojů – nejmenší plocha jednolůžkového pokoje je 8m2, dvoulůžkového 12,6m2, pro každé další lůžko se podlahová plocha pokoje zvětšuje o 5m2,)

- vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou, je nutno uvést počty WC, sprch, umyvadel (pokud je  hygienické zařízení společné dle vyhl. 268/2009 Sb.je nutno na každém podlaží nejméně však na každých 10 pokojů   zřídit koupelnu  s vanou nebo sprchovým koutem a umyvadlem a dále záchod uspořádaný odděleně pro muže a ženy s předsíní a umyvadlem

- vybavení ubytovacích jednotek prostorem pro vaření nebo ohřev jídla  - vybavení ubytovny kuchyňkou (vařič, mikrovlnná trouba, dřez na mytí nádobí, uskladnění potravin - chladničky) uvést počty

- způsob vytápění ubytovacích jednotek a teplotu vnitřního vzduchu v otopném období, (uvést teplotu vnitřního vzduchu v otopném období ( např. teplota pokojů – v zimním období  20 – 24 °C), dle vyhl. č. 6/2003 Sb.  Teplota pokoje 22 °C ± 2°C).

- způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách

- zásobování pitnou vodou  - ubytovací zařízení napojeno na vodovod či studnu

- způsob přípravy teplé vody -  horkovodem nebo vlastní příprava, např. teplá voda je vyráběna z vody pitné v bojlerech, výstupní teplota je 700C, v místech odběru 550 C. S ohledem na minimalizaci výskytu legionel v rozvodném systému teplé vody je  zajištěna pravidelná termodezinfekce. tj. ohřev vody na 700 C a   proplach potrubí v délce trvání 5 minut v intervalech 1x týdně.  Popsat dle skutečnosti jak je vyráběna teplá voda, kolik má stupňů

III. Úklid

  - skladování dezinfekčních a čistících prostředků a pomůcek na úklid v úklidové komoře

  - druhy používaných čistících a dezinfekčních prostředků (obchodní názvy, účinná složka)

- denní provádění úklidu všech prostor  -  plochy pokryté koberci se vysávají, hladké povrchy podlah se stírají navlhko, utření parapetů, nábytku, denní úklid kuchyňky

- denně za použití dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem dezinfikovat umyvadla, sprchy nebo vany, pisoárové mušle a záchody

- jedenkrát týdně omýt čistícím prostředkem s dezinfekčním účinkem omyvatelné části stěn WC, koupelen, sprch.

- denně odstraňovat odpadky ze všech prostor souvisejících s poskytováním ubytovacích služeb z vnitřních prostor do kontejnerů (počet), denně dezinfikovat odpadkové koše.

  - interval vývozu odpadů ze shromažďovacích kontejnerů

- 1x za čtvrt roku umývání oken včetně rámů, dveří a svítidel, očista matrací a přikrývek.

- malování pokojů a společných prostor – vždy při znečištění, nejméně  1x za 2 roky, případně dle potřeby častěji.

Odpovědná osoba:

III. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

Při poskytování ubytovacích služeb je nutno trvale a důsledně činit opatření k zamezení vzniku a šíření infekčních a jiných onemocnění.

- dezinfekce: hygienických zařízení (WC, umyvadla, koupelny, sprchy) je prováděna denně.

- uvést druhy dezinfekčních prostředků pro plošnou dezinfekci s virucidním účinkem, způsob jejich přípravy, označení nádob,zásady ochrany zdraví při práci, osobní ochranné pomůcky, střídání prostředků s různými aktivními látkami po 1 měsíci (předcházení vzniku odolných mikroorganismů), provádění očisty (dekontaminace) při kontaminaci biologickým materiálem (stolice, krev atd.)

- dezinsekce: při výskytu hmyzu provedená odbornou firmou, evidence

- deratizace: při výskytu hlodavců provedená odbornou firmou (běžně 1 x za rok, případně dále dle potřeby), evidence.

- vybavení ubytovacího zařízení lékárničkou  první pomoci (umístění, obsah)

- v případě epidemie nutno postupovat dle pokynů lékaře.

Odpovědná osoba:

IV. Manipulace s prádlem

Uvést druhy prádla (ložní prádlo, ručníky, záclony atd).

Popis prostoru pro ukládání čistého prádla.

Popis prostoru pro ukládání použitého prádla.

- čisté prádlo - způsob ukládání, manipulace s ním, zabránění druhotné kontaminaci, praní, žehlení, výměna  po každém ubytovaném, jinak dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dní

- špinavé prádlo – způsob výměny, ukládání, postup při kontaminaci biologickým materiálem (dezinfekce, vyprání). Způsob praní prádla ( vlastní prádelna, odvoz – adresa prádelny, interval odvozu do prádelny ).

- pracovní oděv zaměstnanců musí být udržován v čistotě, uvést interval výměny pracovního oděvu. V případě potřeby výměna pracovního oděvu ihned, pracovní a civilní oděv je nutné ukládat odděleně.

V případě, že v ubytovacím zařízení není poskytováno ložní prádlo a  ubytovaní si zajišťují praní vlastního ložního prádla, je nutno vybavit ubytovací zařízení prostorem na praní  a sušení prádla vybavené pračkou. V tomto případě je nutno výměnu lůžkovin kontrolovat 1x za 14 dní.

Odpovědná osoba:

V.    Další údaje

  - počet zaměstnanců, sociální zázemí zaměstnanců (šatny, WC, sprchy denní místnost)

  - zamezení nebo povolení vstupu zvířat (stanovený režim)

  - zákaz kouření v pokojích, společných prostorách, místnosti vymezené pro kuřáky (stanovený režim)

Datum:                                              Vypracoval:                             Razítko a podpis: