V Plzni dne 16. 4. 2024

**Jan Vančata**

**K Bukovci 350/82**

**312 00 Plzeň**

Č. j.: KHSPL/9426/24/2024

Sp. zn.: S-KHSPL 15371/2023

Vyřizuje: Ing. Lucie Fichtner

Tel.: 724 225 925

**Věc: Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. – informace ohledně provedeného státního dozoru KHS**

Na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) byla dne 9. 4. 2024 doručena pod č. j. KHSPL/9426/24/2024 Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V této žádosti je požadováno zaslání informací ohledně provedeného státního zdravotního dozoru KHS, konkrétně o zaslání informace, zda-li bylo zjištěno nějaké pochybení ze strany kontrolované osoby - Zemědělské družstvo Plzeň – Červený Hrádek, se sídlem Červenohrádecká 186/50, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň, IČ. 00118508.

Na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., KHS uvádí, že kontrolou ze dne 15. 4. 2024 (protokol o kontrole č.j. KHSPL10018/24/2024) bylo zjištěno osazení vzduchotechnických jednotek (ventilátorů) v budově stáje pro reprodukční dojnice, které nebylo předem projednáno s KHS v rámci preventivního dozoru (dle sdělení kontrolované osoby se však jedná o stávající ventilátory, které byly sejmuty pouze z důvodu rekonstrukce stáje). K tomuto stanovila KHS kontrolované osobě nápravné opatření, spočívající v předložení projektové dokumentace, zohledňující konkrétní vzduchotechnické jednotky, včetně hlukového posouzení, a to nejpozději do 31. 5. 2024. V době kontroly nebyly tyto jednotky dokončeny, proto KHS požadovala jejich dokončení, včetně provedení protihlukových opatření (osazení tlumiči hluku, aj.).

Další kroky ze strany KHS budou realizovány v návaznosti na výsledky uvedené v protokolu   
o měření hluku z celkového provozu areálu, který bude předložen na KHS ze strany kontrolované osoby.

S pozdravem

|  |
| --- |
| Mgr. Michal Bartoš |
| ředitel |
| Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni |
|  |
| **otisk úředního razítka** |