Provozní řád umělého koupaliště (plavecký či koupelový bazén, vířivá vana, hydromasážní vana)

# 1. Úvod

Provozní řád umělého koupaliště vypracovaný a předložený orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6c odst.1 písm. f), g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) v návaznosti na vyhlášku č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále vyhláška)

Název umělého koupaliště a umístění, adresa:

Zdroj vody pro koupaliště:

Provozovatel a majitel: právnická osoba - identifikační údaje, název a sídlo firmy, IČO

fyzická osoba – jméno a příjmení a místo podnikání, IČO

Provozní doba zařízení:

Pracovníci odpovědní za dodržování provozního řádu umělého koupaliště, telefon:

2. Popis zařízení, způsob zajištění vody ke sprchování, způsob úpravy vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování, popis míst odběrů vzorků

Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:

Hlavní prostory a doprovodná zařízení

Bazén

Vířivky, vany, brouzdaliště, relaxační bazény (kapacita), tobogány, protiproud.......

Sauna

- uvést kapacitu návštěvníků u jednotlivých zařízení

- osvětlení prostor (intenzita osvětlení)

- větrání (VZT - tech. parametry)

- vytápění

- úprava povrchů podlah a stěn (výška obkladů, protikluznost dlažby)

Vedlejší či související prostory:

pro návštěvníky – (hyg. zařízení, sprchy, šatny atd.)

pro personál - (hyg. zařízení, denní místnost, šatna, úklidová místnost atd).

Technologie úpravy vody, způsob úpravy vody

- zdroj plnící vody pro bazén (vodovodní řad nebo studna)

- zdroj vody pro sprchovací zařízení – vodovodní řad, voda z recirkulace

dávkování chemikálií (m.j. ve vztahu ke kontrolovaným parametrům kvality vody), chemické hospodářství, doložení dokladů o řádném schválení použitých chemikálií, skladování chemických přípravků, způsob dávkování

dezinfekční zařízení, ozonizace, skladování chemických přípravků

intenzita recirkulace

přídavná ředící voda (uvést množství ředicí vody) a její měření, zaznamenávání množství ředící vody do provozního deníku nebo automatická registrace

čištění a dezinfekce akumulační nádrže bazénové vody

pokud jsou servis a revize technického zařízení prováděny externě, uvést příslušnou firmu.

maximální počet návštěvníků

celkové vypouštění bazénu, čištění a dezinfekce (četnost)

průběžné čištění bazénu (podvodní vysavače apod.)

provozní a kontrolní záznamy

evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání po dobu min. 5 let (§ 6 (3 d) zákona).

Popis míst odběrů vzorků

- místa odběru vzorků vody z bazénu

způsob odběru (10 cm pod hladinou atd. podle vyhlášky),

- četnost odběru vzorků pro laboratorní kontrolu - odběr a vyšetření provádí jen osoba autorizovaná, akreditovaná nebo osoba, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe, uvést laboratoř

- způsob měření volného a celkového chloru, teploty vody a vzduchu a dalších ukazatelů pH, redox v automatickém nebo ručním režimu, zaznamenání v provozním deníku

teplotu vody a vzduchu uvádět na viditelném místě-kde

provozní a kontrolní záznamy

evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání uchovávat po dobu min. 1 rok.

3. Očista prostředí, sanitace provozu, úklid

-    Četnost úklidu:

- Dezinfekční prostředky k povrchové dezinfekci: (nutno uvést, že se budete řídit návodem výrobce, budete používat jen schválené dezinfekční přípravky a budete je obměňovat po 3 měsících podle druhu účinné složky dezinfekčního přípravku, použití osobních ochranných pomůcek při práci s dez. přípravky)

- Uložení úklidových pomůcek a prostředků: (kde - úklidová komora, skříň)

- Četnost odstraňování odpadu:

- počet nádob na odpad, dezinfekce

- smlouva s firmou   zajišťující odvoz odpadu

4. Manipulace s prádlem (pokud je poskytováno)

-    Výdej a příjem prádla pro návštěvníky ano/ne (ano – kde)

- Uložení čistého prádla: (kde, úklid tohoto prostoru)

- Uložení použitého prádla: (kde, v jakých obalech, dezinfekce prostoru, sušení mokrého prádla)

- Praní prádla: (ve vlastní prádelně nebo smluvně)

- Transport čistého a použitého prádla: (v jakých obalech)

5. Způsob kontroly dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků, první pomoc

- Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Dále do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.

- v prostorách sauny musí být umístěn Návod správného saunování, pokyny dodržování hygienického chování návštěvníků

- zařízení je vybaveno lékárničkou první pomoci

- způsobilost pracovníků, školení o provozu bazénů a poskytnutí první pomoci a pomoci při záchraně tonoucího, starší 18 let

Provozní řád zpracoval:       datum, jméno, podpis, razítko firmy

Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá:    jméno, podpis

S řádem seznámil personál:  datum, jméno, podpis